## 1 PRIPREMNI RADOVI
red. br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena /kn/ | ukupno /kn/
1. | RUŠENJA, TRANSPORTI I PRIPREMNI RADOVI
1. | Demontaža postojećih elektro instalacija prije faze razbijanja :
- skidanje priključnica i prekidača
- anuliranje elektroinstalacija
pauš.
2. | Skidanje postojeće sanitarije u sanitarnom čvoru:
U cijenu ukljuceni svi transportni troskovi do privremene deponije
| - kada | kom | 2
| - bojler | kom | 1
| -WC skoljka s vodokotlićem | kom | 4
| - lavandin | kom | 5
| -duboki lavandin ( betonsko korito) | kom | 3
| - baterije | kom | 10
| - ostali pomoćni spojni pribor | kpl | 1
3. | Kompletna demontaža iz zida vrata. U cijenu uključeni svi pomoćni radovi i odnos materijala na privremenu deponiju.
| Vrata sa nadsvjetlom | kom | 5
4. | Ručno rušenje strojnim alatima zidnih pregrada od cigle, d = 12 - 14 cm
U cijenu ukjljuceni svi transportni troskovi do privremene deponije.
| dim. 1,50 x 2,55 | m2 | 3.83
| dim. 1,65 x 2,55 | m2 | 4.21
| dim. 1,65 x 2,55 | m2 | 4.21
| dim. 0,40 x 2,55 | m2 | 1.02
| dim. 0,3 x 2,55 | m2 | 0.77
| dim. 1,7 x 2,55 | m2 | 4.34
| dim. 1,7 x 2,55 | m2 | 4.34
| dim. 1,7 x 2,55 | m2 | 4.34
| Ukupno : |  | 27.06
5. | Ručno rušenje strojnim alatima zidnih pregrada od cigle, d = 20 cm
U cijenu ukjljuceni svi transportni troskovi do privremene deponije.
| dim. 1,20x2,55 | m2 | 3.06
6. | Strojno rezanje otvora u AB nosivom zidu zbog postave novih vrata. U cijenu uključeni svi pomoćni radovi.
| dim. 0,95 x 2,05 | m2 | 1.95
| dim. 0,95 x 2,05 | m2 | 1.95
7. | Skidanje postojećih podnih i zidnih keramičkih pločica. U cijenu uključenie svi pomoćni radovi i iznosenje materijala na privremenu deponiju.
| Sanitarni čvor (2. kat) - pod | m2 | 23.5
| Sanitarni čvor (2. kat.) - zid | m2 | 95.5
8. | Ručno štemanje strojnim alatima šliceva u nosivim AB zidovima za razvod novih instalacija.
| - šlic presjeka 4x3 cm | m' | 30
| - šlic presjeka 5x4 cm | m' | 15
9. | Čišćenje površina od ostatka šuta i prašine višekratno prije svake od pojedinih faza predviđenih radova. | m2 | 24
kpl
10. | Kompletan ukrcaj i odvoz (svi transportni troškovi i takse) otpadnog materijala i šuta nakon završene prve faze radova na gradski deponij. | kpl
UKUPNO RUŠENJA, TRANSPORTI I PRIPREMNI RADOVI

## 2. IZOLATERSKI RADOVI
red. br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena /kn/ | ukupno /kn/
2. | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Izvođenje hidroizolacije WC-a hidroizolacijskim premazom AKWALASTIK 5.0. Izolira se pod soklom u visini 10,0 cm te zid u poziciji tuš kabine u visini od 2,40 m. Nanosi se u dva sloja ukupnog utrška 4,00 kg/m2 metalnom gladilicom, četkom ili valjkom na pripremljenu podlogu. U prvi sloj premaza utapa se armaturno platno Akwaband blu, drugim slojem se prekriva u cijelosti.
KUPATILO ( 4 kom)
| Dim. (0,9 + 0,9 + 0,9 ) x 2,1 - tuš = 5,67 m2 x 3 | m2 | 22.68
| pod = cca. (1,40+1,65) m2 x 2 | m2 | 6.1
WC ( 4 kom)
| pod = cca. 1,30 m2 x 4 | m2 | 5.2
OSTATAK SANITARNOG ČVORA
| pod = cca. 14 m2 | m2 | 14
2. | Ojačavanje rubova WC-a na prelazu iz horizontale u vertikalu ugradnjom gumene dilatacijske trake ili armaturnog platna (AKVABAND). Ojačanje se utapa u prvi sloj premaza, a drugim se prekriva u potpunosti. | m1 | 53
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI

## 3 PODOPOLAGAČKI RADOVI
red. br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena /kn/ | ukupno /kn/
3. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Izrada cementnog esteriha debljine d = 5,0 cm, armiranog armaturnim vlaknima.
U cijenu uključiti :
- sloj termosilenta d = 5 mm
- stiropor d = 2, 0 cm
- PVC folija
- estrih d = 5 cm
| Sanitarni čvor (2. kat) - pod | m2 | 24
** Naknadno definirati
UKUPNO PODOPOLAGAČKI

## 4 GIPSARSKI RADOVI
red. br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena /kn/ | ukupno /kn/
4. | GIPSARSKI RADOVI
1. | Nabava i postava obloge od gips ploča na postojećim zidovima. Oblogu postaviti na konstrukciju.
U cijenu uključiti:
- pripremu zidnih površina
- postavu gips ploča
- dodatno pričvršćivanje na konstrukciju
| Obloga Geberita | kom | 4
2. | Izrada i montaža pregradnog zida izvedenog od dvostrukih gips ploča s obje strane Al potkonstrukcije te izolacijom od mineralne vune. U cijenu uključeni svi pomoćni radovi.
ZID: d= 10-12 cm
| Dim. 1,64 x 2,55 - zid 1 | m2 | 4.18
| Dim. (1,54 x 2,55) + (0,4 x 2,55) - zid 2 | m2 | 4.95
| Dim. (1,54 x 2,55) + (0,4 x 2,55) - zid 3 | m2 | 4.95
| Dim. 1,70 x 2,55 - zid 4 | m2 | 4.34
| Dim. 1,70 x 2,55 - zid 5 | m2 | 4.34
| Dim. 1,70 x 2,55 - zid 6 | m2 | 4.34
| Dim. 0,27 x 2,55 - zid 7 | m2 | 0.69
| Dim. 0,33 x 2,55 -zid 8 | m2 | 0.85
| Dim. 0,77 x 0,20 x 3 kom | m2 | 0.5
| Dim. 1,80 x 2,55 -zid hodnik | m2 | 4.6
| UKUPNO: | m2 | 33.74
ZID: d= 20-25 cm
| Dim. 1,10 x 2,55 -zid 9 | m2 | 2.81
| Dim. 0,95 x 2,10 -zid 10 | m2 | 2
| UKUPNO: | m2 | 4.81
3. | Prijenos i iznošenje materijala prije izvođenja gipsarskih završnih radova , u cijenu uključen ukrcaj i prijevoz na gradski deponij sa svim transportima. | kom | 49
UKUPNO GIPSARSKI RADOVI

## 5.ZIDARSKI RADOVI
red. br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena /kn/ | ukupno /kn/
5. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidarska obrada špala, zidova, sliceva vode i struje sa zbukom, ljepilom i mrezicom | pauš
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI

## 6 KERAMIČARSKI RADOVI
red. br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena /kn/ | ukupno /kn/
6. | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Završna obrada površina polaganjem keramičkih pločica ''A'' klase po izboru projektanta-investitora. Postava pločica u fleksibilnom vodootpornom ljepilu. Nakon postave fuge-sljubnice zapuniti fleksibilnom fugen masom u boji po izboru projektanta. Shemu polaganja izvesti prema projektu i dogovoru sa projektantom.
Obračun po m2 ili m' uređene površine:
U cijenu je uključena vrijednost keramike 125 kn.
SANITARNI ČVOR:
| Pod | m2 | 24
| Zid | m2 | 103
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI

## 7 BOJADISARSKI RADOVI
red. br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena /kn/ | ukupno /kn/
7. | BOJADISARSKI RADOVI
1. | Bojenje zidnih i stropnih površina disperzivnom bojom. Prije nanošenja završne boje površine impregnirati.
Boja po izboru projektanta. Obračun po m2 obojane površine.
| Zid | m2 | 34
| Strop | m2 | 24
UKUPNO BOJADISARSKI RADOVI

## 8 STOLARSKI RADOVI
red. br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena /kn/ | ukupno /kn/
8. | STOLARSKI RADOVI
1. | Nabava i ugradnja sumo vrata dim 75 x 205 sa furniranim štokom i krilom, kompletirana sa okovom i bravom.
|  | kom | 4
2. | Nabava i ugradnja sumo vrata dim 95 x 205 sa furniranim štokom i krilom, kompletirana sa okovom i bravom.
|  | kom | 3
3. | Nabava i montaža garderobnih ormarića zajedno sa klupicom za sjedenje. Dim. 130 x 50 cm | kom | 1
** po dogovoru
4. | Nabava i montaža garderobnih ormara dim. 120 x 50 cm | kom | 1
**po dogovoru
5. | Nabava i postava drvenog rošilja ispred tuš kada. | kom | 4
**po dogovoru
*Nadsvjetlo je ostalo za provjetravanje bez fiksnih staklenih površina
UKUPNO STOLARSKI RADOVI

## 9 VODOINSTALATERSKI RADOVI
red. br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena /kn/ | ukupno /kn/
9. | VODOINSTALATERSKI RADOVI
1. | Kompletna postava instalacija vode i kanalizacije, sa svim
materijalima i spojnim fitinzima u sanitarnom čvoru
- PVC cijevi presjeka ½* sa zaštitnom izolacijom
Kanalizacione cijevi presjeka 50 mm
SANITARNI ČVOR:
| Kupatilo | kom | 4
| WC | kom | 4
| umivaonik sa sifonom | kom | 4
|  | kpl | 1
2. | Prespajanje kanalizacione mreže na lijevano željezne gizane cijevi
| u instalacionom kanalu. | pauš
3. | Nabava spojnog priobora ( sifoni, brtve, silikoni, dijana
| vide i sl.) | kpl
4. | Nabava i ugradnja konzolnog Geberit nosača za
| školjku , tip duofix sa tipkovnicom | kom | 4
5. | Dobava komplet montažne i viseće školjke, zajedno sa daskom za sjedenje, cijevi za ispiranje i pripadajuće armature. | kom | 4
6. | Dobava umivaonika iz bijele keramike zajedno sa jednoručnom mješajućom baterijom za TH vodu. | kom | 4
7. | Dobava tuš kade dim. 90 x 90 cm zajedno sa baterijom,ružom te tuš zavjesom. | kom | 4
8. | Izrada i postava ogledala na zid iznad umivaonika. Ogledalo je cijelom dužinom zida, visine cca 80 cm | kom | 4
9. | Nabava i montaža ponikolvanih držača papirnatog ručnika, toaletnog rolo papira, tekućeg sapuna i ostalog primjerenog materijala za potpunu funkciju sanitarnog čvora. Obračun se vrši po kompletu za jedan sanitarni čvor. | kpl | 4
UKUPNO VODOINSTALTERSKI RADOVI
Napomena: U cijenu niju uključena nabava ostale sanitarne opreme.

## 10 elektro
red. br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena /kn/ | ukupno /kn/
10. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1. | Kompletna dorada instalacija struje u stanu prema
novom rasporedu i predviđenim potrošačima,sa
svim pomoćnim radovima
- izvlačenjem starih instalacija
- postavom novih instalacija odgovarajućih presjeka
- postava razvodnih kutija i sl.
2. | Postava novih priključnica i prekidača, te rasvjetnih
tijela sa svim pomoćnim radovima
pauš
**treba provjeriti poziciju bojlera sa investitorom
UKUPNO ELEKTROINSTALTERSKI RADOVI

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
red. broj | vrsta radova | ukupno /kn/
1. | RUŠENJA I PRIPREMNI RADOVI
2. | IZOLATERSKI RADOVI
3. | PODOPOLAGAČKI - PARKETARSKI RADOVI
4. | GIPSARSKI RADOVI
5. | ZIDARSKI RADOVI
6. | KERAMIČARSKI RADOVI
7. | BOJADISARSKI RADOVI
8. | STOLARSKI RADOVI
9. | VODOINSTALATERSKI RADOVI
10. | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
UKUPNO :
PDV 25 %
SVEUKUPNO :